|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 發電機位置 | 發電機電功率 | 供電範圍 |
| 職務宿舍 | 55kw 380v | 公設部分均有供電。 |
| 檔案大樓 | 100kw 380v | 電梯，1樓-4樓的空調、送風機、除濕機，其餘靠太陽能供應 |
| 二辦大樓 | 50kw 220v | 地下室用電，1樓、2樓緊急照明，資訊室，1樓倉庫用電、2樓業務科臨時辦公室 |
| 一辦大樓 | 300kw 380v | B1樓-4樓緊急照明及插座、消防系統、自來水系統、冰水主機、交控ULB電源盤及插座、3樓交控機房、4樓冷氣、UPS室及冷氣、電梯 |